产后康复综合治疗仪技术参数

1、高清晰大屏幕液晶中文菜单显示

2、AC：220V±22V   50Hz±1Hz

3、额定负载阻抗：500Ω    误差＜±10%

4、脉冲频率：800Hz        误差＜±8%

5、脉冲宽度：0.4ms        误差＜±25%

6、脉冲占空比：＜ 0.4

7、输入功率：100VA

8、最大脉冲输出：＜ 300mJ

9、时间设定：25分、50分、不定时，其误差＜0.8秒/分。