熏蒸治疗机技术参数

1、电源电压：220V±10%

2、电源频率：50Hz±1Hz

3、输入功率：1800VA

4、相对湿度：10%-80%

5、大气压力：700hPa-1060hPa

6、工作环境温度：5℃-40℃

7、通道数：两通道（双喷头）

8、预热及治疗功率：1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大

9、预热设定温度为：40-90℃可调，允差±20%，步长1℃；

10、药液从常温加热到95℃时间：15≤分钟；

11、治疗时间：1-35分钟可调，步长为1分钟，时间精度为±5%；