子午流注低频治疗仪技术参数

- ★输出波形：单向三角波

- ★输出频率：2Hz-998Hz

- 脉冲宽度：70μs～300μs可调，允差±10%

- 单个脉冲能量：不大于300mJ

- 脉冲周期：1ms～333ms，允差±10%

- 输出电流：≤50mA

- 最大输出电压：≤200VP-P

8、开路电压：<500V

9、★输出模式（治疗模式）：3种固定模式；6种自动模式；25种组合模式

10、治疗时间：5min～30min范围内可调

11、★吸附压力：强档25kPa～30kPa,弱档20kPa～25kPa

12、★吸附模式：快速16次/min；慢速13次/min：连续

13、具有两通道单独或同时治疗的功能

14、★具有2/4电极输出，电极片和吸附碗两种方式

15、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能

16、吸附压力：强、弱两档可调，强档吸附压力范围25KP-30KP,弱档吸附压力范围20KP-25KP