附件：

采购需求

注意：标注“▲”的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，否则投标无效。非“▲”参数负偏离达到2项以上的作无效响应处理。

▲（一）技术参数要求

| 序号 | 货物及主要配件名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 关节内窥镜 | 30°，Φ2.7mm×175mm | 1套 |
|  | 双阀镜鞘 | 4.0mm×115mm，配合关节内窥镜使用,带闭孔器 | 1套 |
|  | 关节内窥镜 | 30°，Φ2.7mm×110mm | 1套 |
|  | 双阀镜鞘 | 4.0mm×50mm，配合关节内窥镜使用,带闭孔器 | 1套 |
|  | 拨松针（圆头） | 针杆直径2.0mm×针长130mm | 2支 |
|  | 刮匙（腰形头） | 杆径2.9mm×刮匙头最大直径4.4mm×刮匙头深度10mm×长度100mm | 1把 |
|  | 剥离子 | 长度29cm，头宽20mm | 2把 |
|  | 关节钳（平口钳） | 钳杆宽3.2mm×钳长168mm | 2把 |
|  | 关节内窥镜消毒盒 | 定制 | 2个 |
|  | 拨松针（大圆头） | 针头直径2.0mm×针杆直径1.2mm×针长40mm | 1支 |
|  | 拨松针（大圆头） | 针头直径2.5mm×针杆直径1.5mm×针长50mm | 1支 |
|  | 骨探针 | Φ3.5×105mm | 2把 |
|  | 骨探针 | Φ2.5×105mm | 2把 |
| 功能与用途 |  | 治疗各种关节顽固性肿痛 |  |
| 工作条件 |  | 要与医院现在针刀镜设备(江西择高)配套使用 |  |

▲（二）商务要求

| 序号 | 内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否允许进口产品 | 否 |
|  | 报价要求 | 1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近一到两年内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 3、除各设备另有要求外，器械质保期1年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，供应商承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。 |
|  | 付款方式、时间、条件 | 供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一年内支付合同总金额。（注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担） |
|  | 交货时间 | 在合同签订后15天内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
|  | 交货地点 | 梧州市人民医院 |
|  | 质保期 (自验收合格之日起开始计算） | ¨ 由货物制造厂商提供（ ）年或以上免费上门保修服务； þ 由成交供应商提供至少一年质保服务。 |
|  | 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、供应商在货物交付验收时，由采购单位对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符合相关标准的，供应商应无条件置换。 |